Приложение № 6

к Положению о закупке товаров работ и услуг для нужд ООО «Мантера-Групп» и субъектов КЦ

Техническое задание

Выполнение строительно-монтажных работ по устройству помещения бальнеологии в корпусе №6 гостинично-оздоровительного комплекса «Сочи Парк Отель»

| п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет закупки | Выполнение строительно-монтажных работ по устройству помещения бальнеологии в корпусе №6 Гостинично-оздоровительного комплекса «Сочи Парк Отель». |
| 2 | Место выполнения работ, наименование объекта | РФ, Краснодарский край, ФТ Сириус, пгт. Сириус, пр-кт Континентальный, д. 6/6 |
| 3 | Срок (этапы) и условия выполнения работ | - В соответствии с условиями договора, приложения к договору графика производства работ. - Срок производства работ 35 календарных дней. - Перед началом работ Подрядчик должен согласовать с Заказчиком график выполнения строительно-монтажных работ и образцы применяемых материалов, все используемые материалы должны иметь (сертификат соответствия, сертификат пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическое заключение), удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности. - Все оборудование, используемое для проведения работ, должно быть исправным, при необходимости прошедшим испытания либо поверку. Подключение переносного электрического оборудования (электроинструмент и т.п.), необходимого для проведения работ, Подрядчик проводит в установленном порядке. Самовольное подключение вышеуказанного оборудования запрещается. - Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе гостиничного комплекса. - Погрузочно-разгрузочные работы, перевозка грузов, а также вывоз и утилизация грунта, строительного мусора производится силами подрядной организации. |
| 4 | Виды и Объемы выполняемых работ | - Выполнение строительно-монтажных работ по устройству помещения бальнеологии в корпусе №6 Гостинично-оздоровительного комплекса «Сочи Парк Отель». - Виды и объемы работ согласно Ведомости объемов работ Приложение №1 к данному техническому заданию |
| 5 | Исходные данные, предоставляемые Заказчиком | - Данное техническое задание. - Ведомость объемов работ. - Характеристики материалов: - Требование к материалам отечественные стандарты. |
| 6 | Требования к участнику закупки, привлекаемому персоналу. Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ. | - Выполняемые работы должны осуществляться без повреждений конструкции, инженерных коммуникаций, ограждающих конструкций, зеленых насаждений и прочего имущества Заказчика. Подрядчик несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Заказчику, его сотрудникам, физическим лицам, движимому и недвижимому имуществу, а также окружающей среде, при условии доказанности вины Подрядчика. - Выполнение работ, указанных в п.4 данного Технического задания и в Ведомости объемов работ Приложение №1, осуществляется в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесений изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ГОСТов, СНиП, СанПиН, технических условий, правил пожарной безопасности, требованиями охраны труда, технических регламентов, действующих норм и правил и других нормативных документов, установленных законодательством РФ, а так же в соответствии с требованиями органов государственного надзора. - Подрядчик обязан иметь все разрешения, требующиеся в соответствии с применимым Законодательством для выполнения работ, являться членом соответствующих саморегулируемых организаций, включенных в Государственные саморегулируемые организации. - Организация не должна находиться в процессе ликвидации, банкротства и на ее имущество не должен быть наложен арест. - Иметь материально-техническое обеспечение для производства данных работ. - Обеспечить проведение необходимого комплекса работ в требуемые сроки и с должным качеством. - Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации. - Иметь инженерно-технический состав и квалифицированных специалистов для производства данных работ, обладающих навыками и опытом производства работ. - Наличие опыта, репутации (отзывы, благодарственные письма, грамоты и т.д.). - Обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора. - Подрядчик перед началом работ Приказом назначает ответственное лицо за производство работ на Объекте на весь период производства работ, который от имени Подрядчика осуществляет контроль качества работ и ход выполнения строительных работ. - Соблюдать правила использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и распорядительными документами Правительства Краснодарского края. |
| 7 | Требования к безопасности выполняемых работ | ## Безопасность при производстве работ: - При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться действующими строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующие на территории Российской Федерации и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов. ## - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования». ## - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство». ## - СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004». ## - СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011 ## - СНиП 21-01-97 - «Пожарная безопасность зданий и сооружений». ## - ГОСТ 12.1.04-91- «Пожарная безопасность». ## Перечень указанных нормативных документов не является исчерпывающим. - Подрядчик ответственен за соблюдение правил пожарной безопасности, правил по технике безопасности при проведении работ, за качественное и своевременное выполнение работ. Выявленные замечания устраняются за счет Подрядчика. На местах выполнения работ Подрядчик обязан иметь огнетушители, а на противопожарные цели использовать гидранты. - Ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, охрана труда на объекте возлагается на Подрядчика, который своим приказом должен назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа на ответственного представителя Подрядчика должна быть представлена Заказчику до начала выполнения работ. - При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований. - При производстве работ по устройству узлов примыкания, а также при хранении и переработке отходов изоляционных и других материалов должны соблюдаться требования строительных норм и правил по технике безопасности в строительстве, правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ, санитарных норм и стандартов безопасности, в том числе ССБТ (система стандартов безопасности труда). - До начала производства работ рабочие, должны пройти соответствующий инструктаж по технике безопасности и ознакомиться с технологической документацией. - К работе допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие вводный инструктаж на месте по технике безопасности и производственной санитарии и обученные безопасным методам производства работ. - Рабочие должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты (респираторами, рукавицами, очками, касками, предохранительными поясами). - При невозможности применения защитных ограждений или в случае кратковременного периода нахождения работников допускается производство работ с применением предохранительных поясов. - После окончания работ необходимо убрать мусор в специально отведенное для него место. - Курить на рабочих местах запрещается. - Электробезопасность на рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.013. - При хранении и переноске острые кромки слесарно-монтажного инструмента должны быть защищены от механических повреждений (колпачками, футлярами и т.п.). - Переносить слесарно-монтажный инструмент при работе на высоте необходимо в сумках, подсумках, закрепленных на предохранительном поясе. |
| 8 | Требования к качеству выполняемых работ, материалов в соответствии со строительными нормами и правилами | Перед началом строительно-монтажных работ по устройству помещения бальнеологии в корпусе №6 Гостинично-оздоровительного комплекса «Сочи Парк Отель» необходимо провести осмотр места производства работ. При осмотре определить: - места складирования материалов и оборудования; - места подключения электрического оборудования к сети питания. Все поставляемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Качество строительно-монтажных работ должно отвечать требованиям, установленным строительными нормами и правилами (СНиП). - СНиП 2.03.13-88 «Полы»; - СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»; - ВСН 9-94 «Инструкция по устройству полов в жилых и общественных зданиях»; - СП 29.13330.2011 «Полы»; - СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»; - СНиП «Организация, производство и приёмка работ». - Технологические карты и схемы операционного контроля качества (СОКК). - СП 48.13330.2019 «Организация строительства СНиП 12-01-2004» (свод правил от 24.12.2019) - Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001» - СП 48.13330.2019 «Организация строительства». - Градостроительного кодекса Российской Федерации; СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства». - Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03); СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» - РД 11-05-2007 «Порядок ведения общего или специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» - РД 11-02 -2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ» Перечень указанных нормативных документов не является исчерпывающим. |
| 9 | Требования к гарантии на выполненные работы | - Гарантийный срок на выполненные работы определяется договором и должен быть не менее 24 месяцев с момента подписания сторонами Актов приемки выполненных работ. - Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины в их возникновении) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов. |
| 10 | Требования к результатам, порядку приемки выполненных работ | При сдаче выполненных работ Подрядчик передает Заказчику следующий пакет документов: - Акт о приемке выполненных работ, по форме прилагаемой к договору; 10.2 Предоставление комплекта исполнительной документации в сроки, обозначенные согласно договору для подтверждения объема выполненных работ, акты скрытых работ, исполнительные чертежи, сертификаты, паспорта на материалы и изделия, акты и заключения по результатам контроля качества, в соответствии с действующим законодательством и нормативной документацией. - Общий и специальные журналы производства работ с отражением всех фактов и обстоятельств, связанных с производством работ, на протяжении всего периода производства работ. |
| 11 | Возможность привлечения субисполнителей (субподрядчиков) | - Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ по Договору Субподрядчиков, только при условии получения предварительного письменного согласия Заказчика, выданного в свободной форме, на привлечение конкретного Субподрядчика для выполнения определенного вида (видов) Работ с указанием сроков и объемов выполняемых работ. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за качество и объемы работ, выполненные Субподрядчиком. - Объем работ по Договору, который может быть передан на субподряд, не может превышать 20% (двадцать процентов) от стоимости Работ по Договору. - Субподрядчики не имеют права привлекать к исполнению Договора последующих субподрядчиков (запрещено привлечение субподрядчика 2-го и последующего порядка). |
| 12 | Дополнительные требования | 12.1 Во время нахождения на территории Заказчика представителей Подрядчика, Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своими сотрудниками установленных у Заказчика правил пропускного и охранного режима, противопожарного режима, правил охраны труда и техники безопасности, в том числе провести необходимый инструктаж указанных лиц. |
| 13 | Приложение | - Локальный сметный расчет. - Ведомость объемов работ - Схема расстановки оборудования |