Техническое задание

на выполнение работ: «Разработка и согласование Специальных Технических Условий на проектирование здания кухонного производства Гостиничного комплекса

«Сочи-Парк Отель»

| п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет закупки | «Разработка и согласование Специальных Технических Условий на проектирование здания кухонного производства Гостиничного комплекса «Сочи-Парк Отель» |
| 2 | Место выполнения работ, наименование объекта | Краснодарский край, пгт Сириус, пр-кт Континентальный, д. 6 |
| 3 | Срок (этапы) и условия выполнения работ | 3.1 В соответствии с условиями договора, приложения к договору графика выполнения проектных работ. 3.2 Сжатые сроки выполнения работ. Срок выполнения работ – 45 рабочих дней с момента заключения договора 3.3 Перед началом работ Подрядчик должен согласовать с Заказчиком график выполнения. 3.4 Все оборудование, используемое для проведения работ, должно быть исправным, при необходимости прошедшим испытания либо поверку. 3.5 Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе гостиничного комплекса. |
| 4 | Виды и Объемы выполняемых работ | Выполнение работ по разработке и согласованию Специальных Технических Условий (далее – СТУ) на проектирование здания кухонного производства основано на отсутствии возможности выполнения требований законодательства РФ в области пожарной безопасности в полном объеме в части обеспечения пожарной безопасности, отступлении от противопожарных требований, предусмотренных нормативно-техническими документами. СТУ разрабатываются на основании положений части 2 статьи 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований настоящего Федерального закона должны быть разработаны специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Выполняемые работы в следующем объеме: 4.1 изучение документации, характеризующей пожарную опасность объекта; 4.2 разработка СТУ, содержащих технические требования в части обеспечения пожарной безопасности для объекта. 4.3 проведение соответствующих расчетных обоснований (расчет пожарного риска или другие расчеты, необходимые для подтверждения правильности принятых решений) с учетом фактических объемно-планировочных решений на путях эвакуации и наличия автоматических систем противопожарной защиты; 4.4 согласование с Заказчиком положений СТУ, а именно: - перечня отступлений от требований, установленных национальными стандартами и сводами правил, в результате применения которых на обязательной или добровольной основе обеспечивается выполнение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, а именно: - Отсутствие нормативных требований пожарной безопасности к выбору типа противопожарных преград; - перечня компенсирующих такие отступления мероприятий; 4.5 согласование разработанных СТУ с УНДиР МЧС России по Краснодарскому краю в порядке, установленном Приказом МЧС России от 28.11.2011 № 710, и предусмотренном законодательством Российской Федерации. Исполнитель обеспечивает сопровождение при рассмотрении разработанных СТУ на нормативно-техническом совете УНДиПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. |
| 5 | Исходные данные, предоставляемые Заказчиком | 5.1 Данное техническое задание. 5.2 План размещения здания кухонного производства на земельном участке. 5.3 Схема планировки здания кухонного производства. |
| 6 | Требования к участнику закупки, привлекаемому персоналу. Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ. | 6.1 Все работы должны выполняться квалифицированным обученным персоналом в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории РФ. 6.2 Выполнение работ, указанных в п.4 Технического задания, осуществляются в соответствии с требованиями СП 317.1325800.2017, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесений изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ГОСТов, СНиП, СанПиН, технических условий, правил пожарной безопасности, требованиями охраны труда, технических регламентов, действующих норм и правил и других нормативных документов, установленных законодательством РФ, а также в соответствии с требованиями органов государственного надзора. 6.3 Подрядчик обязан иметь все разрешения, требующиеся в соответствии с применимым Законодательством для выполнения работ. 6.4 Организация не должна находиться в процессе ликвидации, банкротства и на ее имущество не должен быть наложен арест. 6.5 Иметь материально-техническое обеспечение для производства данных работ. 6.6 Обеспечить проведение необходимого комплекса работ в требуемые сроки и с должным качеством. 6.7 Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации. 6.8 Иметь инженерно-технический состав и квалифицированных специалистов для выполнения данных работ, обладающих навыками и опытом разработки СТУ. 6.9 Наличие опыта, репутации (отзывы, благодарственные письма, грамоты и т.д.). 6.10 Обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора. |
| 7 | Требования к безопасности выполняемых работ | 7.1 При разработке СТУ Исполнитель должен руководствоваться строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующими на территории Российской Федерации и обеспечивающими безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов. ## СНиП 12-03-2001 – «Безопасность труда в строительстве». ## СП 48.13330.2019 - «Организация строительства». ## ГОСТ 12.1.04-91- «Пожарная безопасность». ## 7.2 Подрядчик ответственен за соблюдение правил пожарной безопасности, правил по технике безопасности при проведении работ, за качественное и своевременное выполнение работ. Выявленные замечания устраняются за счет Подрядчика. ## 7.3 Соблюдение персоналом Исполнителя действующего законодательства в области охраны труда и внутренних регламентов при нахождении на территории объектов Заказчика. ## 7.4 При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований. |
| 8 | Требования к качеству выполняемых работ в соответствии со строительными нормами и правилами | 8.1 Качество работ должно отвечать требованиям: - Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Федеральный закон № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; - Приказа Минстроя России от 30.11.2020 № 734/пр; - Приказ Минстроя России от 22.10.2021 № 774/пр "О внесении изменений в Порядок разработки и согласования специальных технических условий для разработки проектной документации на объект капитального строительства, утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 ноября 2020 г. № 734/пр"; - СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; - СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; - СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; - СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; - СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»; - СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; - СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»; - СП 6.131.30.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»; - СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; - СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»; - СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»; - СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»; - СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности». 8.2 Подготовка СТУ по объекту должна быть выполнена в соответствии с требованиями и по форме, утвержденной действующим законодательством. |
| 9 | Требования к гарантии на выполненные работы | Гарантийный срок на выполненные работы определяется договором и должен быть не менее 2 лет с момента подписания сторонами Актов приемки выполненных работ. Если в течение гарантийного срока будут выявлены какие-либо недостатки или дефекты, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины в их возникновении) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов. |
| 10 | Требования к результатам, порядку приемки выполненных работ | При сдаче выполненных работ Подрядчик передает Заказчику следующий пакет документов: 10.1 Заключение МЧС России о согласовании СТУ в 1 экземпляре; 10.2 Согласованные СТУ в 1 экземпляре; 10.3 Согласованные СТУ в формате PDF; 10.4 Акт о приемке выполненных работ в 2 экземплярах; 10.5 Счет на оплату в 1 экземпляре. |
| 11 | Возможность привлечения субисполнителей (субподрядчиков) | Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ по Договору Субподрядчиков, только при условии получения предварительного письменного согласия Заказчика, выданного в свободной форме, на привлечение конкретного Субподрядчика для выполнения определенного вида (видов) Работ с указанием сроков и объемов выполняемых работ. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за качество и объемы работ, выполненные Субподрядчиком. Объем работ по Договору, который может быть передан на субподряд, не может превышать 20% (двадцать процентов) от стоимости Работ по Договору. Субподрядчики не имеют права привлекать к исполнению Договора последующих субподрядчиков (запрещено привлечение субподрядчика 2-го и последующего порядка). |
| 12 | Дополнительные требования | 12.1 Во время нахождения на территории Заказчика представителей Подрядчика, Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своими сотрудниками установленных у Заказчика правил пропускного и охранного режима, противопожарного режима, правил охраны труда и техники безопасности, в том числе провести необходимый инструктаж указанных лиц. 12.2 Соблюдать правила использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и распорядительными документами Правительства Краснодарского края. 12.3 При выполнении работ в соответствии с настоящим техническим заданием, необходимо соблюдение требований стандартов НОССТРОЙ, утвержденных ассоциацией «Национальное объединение строителей» и размещенных на сайте: https://nostroy.ru/standards-snip/standarty_na_procesy/ |
| 13 | Приложение | 13.1 Акт о приемке выполненных работ, по форме прилагаемой к договору. 13.2 План размещения здания кухонного производства на земельном участке. 13.3 Схема планировки здания кухонного производства. |

/