Техническое задание

На выполнение работ по внеплановому ремонту лифтового оборудования

| п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет | Выполнение работ по внеплановому ремонту лифтового оборудования. |
| 2 | Место выполнения работ, наименование объекта | - Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский р-н, с. Эсто-садок, Курорт Красная Поляна, отм.+960м.н.у.м. Горная ул., 5, гостиница № 3 «Ибис Стайлс Красная Поляна». - Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский р-н, с. Эсто-садок, Курорт Красная Поляна, отм.+960м.н.у.м. Горная ул., 4, гостиница № 7 « Новотель Фит Красная Поляна». - Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский р-н, с. Эсто-садок, Курорт Красная поляна, отм.+960м.н.у.м. Горная ул., 11, гостиница № 2 «Новотель Резорт СПА Красная Поляна». |
| 3 | Срок (этапы) и условия выполнения работ | Срок начала выполнения работ составляет 60 календарных дней с момента передачи давальческого материала по форме м-15. |
| 4 | Виды и Объемы выполняемых работ | Внеплановый ремонт лифтового оборудования согласно Ведомости объемов работ |
| 5 | Исходные данные, предоставляемые Заказчиком | Место проведения работ: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский р-н, с. Эсто-садок, Курорт Красная поляна, Горная Карусель,4, 5, 11. |
| 6 | Требования к подрядчику, привлекаемому персоналу. Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ. | Наличие опыта производства монтажных и демонтажных работ вертикального транспорта (лифтов). Наличие инструмента и оборудования для проведения демонтажных работ вертикального транспорта (лифтов). Наличие достаточного количества квалифицированного, аттестованного персонала для выполнения технических работ на лифтах: - специалиста ответственного за организацию эксплуатации лифтов прошедшего независимую оценку квалификации; - электромеханика по лифтам (3 уровень) прошедшего независимую оценку квалификации; Подтверждение квалификации персонала необходимо предоставить до производства работ. Согласие на выполнения дополнительного объема работ, выявленного в ходе проведения работ. Готовность производить работы в ночное время, выходные и праздничные дни с увеличенным рабочим днем. |
|  | Оборудование, предоставленное Заказчиком | Вкладыши кабины и противовеса марки отис – 8 шт. Ограничитель скорости и трос марки «Содимас» – 9 комплектов Фотобарьер кабины «Содимас» – 1 комплект. |
| 7 | Порядок и условия выполнения работ | При выполнении работ Подрядчик должен: 1. Провести инструктаж работникам, работающим на высоте, по технике безопасности с оформлением соответствующих документов. 2. До начала работ предоставить Заказчику график и план производства работ на объекте, а также наряд-допуск для производства работ в электроустановках. 3. При демонтаже лифта и после его демонтажа, при проведении монтажных работ принять меры, предотвращающие доступ пользователей и посторонних лиц в зону проведения работ. 4. По окончании ремонтных работ все помещения, установочные изделия, узлы и оборудование должны быть чистыми и подготовлены к сдаче. Строительный мусор и имущество Подрядчика должны быть с объекта вывезены. 5. Осуществлять ежедневную уборку места производства работ и прилегающей непосредственно к нему территории, ежедневный вывоз мусора и содержание в надлежащем порядке мест выполнения работ, не допускать проникновение пыли в прилегающие помещения. 6. Соблюдение «Правил пожарной безопасности», «Правил техники безопасности», «Правил эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», при производстве ремонтных работ лежит на подрядчике, который полностью несет ответственность за соблюдением вышеперечисленных правил его работниками. 7. На работы, которые согласно технологии производства работ будут скрыты другими видами работ, должны быть оформлены и представлены акты: на скрытые работы; освидетельствования скрытых работ. 8. Производство работ осуществляется с 8:00 часов до 20:00.часов, Производство работ в иные часы возможно только по письменному согласованию с Заказчиком. 9. Обязательно соблюдение подрядчиком правил привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами. 10. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта до приемки этого объекта Заказчиком несет Подрядчик (ст. 741 ГК РФ). 11.Подрядчик обязан использовать подмости и леса соответствующие требованиям Стандартов и проектной документации на установку оборудования, иметь в наличии журнал осмотра лесов или подмостей и предоставить его Заказчику по первому требованию. 12. Подрядчик несёт полную ответственность за жизнь и здоровье своих сотрудников, за соблюдение правил по технике безопасности и обеспечивать своих работников предохранительными приспособлениями (страховые пояса, канаты) и средствами индивидуальной защиты. Несёт ответственность за соблюдение требований охраны труда, установленные законами, правилами и инструкциями по ОТ. 13. Вести на объекте необходимую документацию (журнал производства работ, акты на скрытые работы и др.). 14. Производить фото фиксацию объекта (до ремонта, после ремонта). |
| 8 | Требования к безопасности выполняемых работ | При проведении работ специалисты должны соблюдать требования техники безопасности, установленные правилами, нормами, инструкциями по технике безопасности и эксплуатации оборудования; Перед началом производства строительно-монтажных работ необходимо выполнение организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ: - назначение и приказом Подрядчика ответственного лица на объекте строительства за соблюдением требований техники безопасности персонала, безопасной организации производства работ, пожарной безопасности и окружающей среды. Монтажные и пуско-наладочные работы должны быть выполнены в соответствии с действующим законодательством РФ, нормами и правилами промышленной санитарии и охраны труда, требованиями пожарной безопасности, электробезопасности. Подрядчик обязан обеспечить: 1. своих работников средствами индивидуальной защиты при выполнении работ: - костюмами; - ботинками; - касками; - предохранительными поясами; - защитными масками, очками. 2. рабочее место средствами пожаротушения, ограждениями, табличками, знаками. 3. выполнение всех видов работ исправными и сертифицированными электроинструментами. Подрядчик обязан предоставить Заказчику: - приказ о назначении ответственного лица за организацию монтажных и пуско-наладочных работ; - список сотрудников Подрядчика с указанием ФИО, должности (профессии); - приказ о назначении ответственного лица по охране труда, пожарной безопасности, по электробезопасности при выполнении электромонтажных работ; Персонал исполнителя должен быть аттестован и иметь соответствующие удостоверения (в том числе ЦОК). |
| 9 | Общие требования при выполнении работ | 1. Все работы должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с действующими нормами и правилами. 2. Все работы должны вестись в соответствии с нормами производственной, пожарной, санитарной, экологической безопасности, а также иных мер безопасности, предусмотренных законодательством РФ, а также иными нормативными документами, регламентирующими данные работы, в том числе: - Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; -Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - ТР ТС 011/2011. Технический регламент Таможенного союза. Безопасность лифтов; - Постановление Правительства РФ от 20.10.2023 N 1744 "Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах" (вместе с "Правилами организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах") - ГОСТ Р 53780-2010 (EH 81-1:1998, EH 81-2:1998). Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке; - ГОСТ Р 59155-2020. Лифты. Технические условия; - ГОСТ Р 53782-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов при вводе в эксплуатацию; - ГОСТ 3241-91. Канаты стальные. Технические условия; Организация и выполнение Работ должны соответствовать требованиям безопасности, установленным в следующих документах: - Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации"); - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. Общие требования; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. Строительное производство; - ГОСТ 12.1.030-81. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление; - Федеральный закон от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 N 811 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.10.2022 N 70433); Лифты, устройства безопасности лифтов должны отвечать требованиям безопасности в течение всего установленного срока службы. |
| 10 | Специальные требования к оборудованию (лифтам) | При ремонте оборудования не должно противоречить требованиям действующего законодательства: - Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - ТР ТС 011/2011. Технический регламент Таможенного союза. Безопасность лифтов; - ГОСТ Р 53780-2010 (EH 81-1:1998, EH 81-2:1998). Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке; - ГОСТ Р 59155-2020. Лифты. Технические условия; - ГОСТ Р 53782-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов при вводе в эксплуатацию; - ГОСТ 9.032-74*. Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения; - ГОСТ 3241-91. Канаты стальные. Технические условия; - "ГОСТ 22845-2018. Межгосударственный стандарт. Лифты. Лифты электрические. Монтаж и пусконаладочные работы. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ" (введен в действие Приказом Росстандарта от 30.10.2018 N 857-ст); - "ГОСТ 5746-2015 (ISO 4190-1:2010). Межгосударственный стандарт. Лифты пассажирские. Основные параметры и размеры" (введен в действие Приказом Росстандарта от 02.06.2016 N 486-ст); Организация и выполнение Работ должны соответствовать требованиям безопасности, установленным в следующих документах: - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" ; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. Общие требования; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. Строительное производство; - ГОСТ 12.1.030-81. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление. - Постановление Правительства РФ от 20.10.2023 N 1744 "Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах" (вместе с "Правилами организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах") |
| 11 | Требования к качеству применяемых материалов и оборудованию | Все используемые материалы и оборудование должны соответствовать требованиям, предъявляемым действующими нормативными актами к строительным материалам и оборудованию. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, в том числе, за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, а также несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством. |
| 12 | Требования к результатам, порядку приемки выполненных работ и Передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ. | Подрядчик передает Заказчику за 5 (пять) дней до начала приёмки работ: - акт выполненных работ 2- экземпляра; - исполнительная документация – журнал производства работ; фотографии объекта до ремонта, после ремонта. |
| 13 | Возможность привлечения субисполнителей (субподрядчиков) | Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ по Договору Субподрядчиков, только при условии получения предварительного письменного согласия Заказчика, выданного в свободной форме, на привлечение конкретного Субподрядчика для выполнения определенного вида (видов) Работ. Субподрядчики не имеют права привлекать к исполнению Договора последующих субподрядчиков (запрещено привлечение субподрядчика 2-го и последующего порядка). |

Приложения к техническому заданию- Приложение №1 Ведомость объемов работ

Приложение №1 к Техническому заданию

Ведомость объемов работ.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена ограничителя скорости | Шт. | 9 |
| 2 | Замена троса ограничителя скорости | Шт. | 9 |
| 3 | Регулировка штихмуса кабины и противовеса | Шт. | 9 |
| 4 | Замена фотобареров | Шт. | 1 |
| 5 | Пере пасовка тяговых канатов | Шт. | 5 |
| 6 | Замена вкладышей кабины лифта | Шт. | 1 |

Специалист по техническим вопросам: +7 (928) 850-46-99 Владимир