Приложение к заявке на закупку

РАСЧЁТ СТОИМОСТИ РАБОТ

выполнение работ по монтажу сплит-систем в помещениях кухни гостиницы "Долина 960" на отм. +960м.

| № | Наименование | Ед. изм. | кол-во | Стоимость, руб в т.ч. НДС 20%/ НДС не предусмотрен | Всего, стоимость, руб в т.ч. НДС 20%/ НДС не предусмотрен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтаж сплит- системы настенного типа до 15 квт по холоду |  | Шт. | 1 |  |  |
| 1 | Наружный блок сплит-системы Midea M5OE-42HFN8-Q1 | Шт. | 1 |  |  |
| 1.1. | Внутренний блок мульти-системы Midea MCA3U-12HRFNX(GA)/T-MBQ4-03E кассетного типа | Шт. | 1 |  |  |
| 1.2. | Внутренний блок мульти-системы Midea MMAG2-09N8D0-I настенного типа | Шт. | 2 |  |  |
| 1.3. | Внутренний блок мульти-системы Midea MMAG2-12N8D0-I настенного типа | Шт. | 2 |  |  |
| 2 | Сплит-система Midea MCD1-36HRFN8(GA)-B/MOD30U-36HFN8-R(GA)/T-MBQ4-04AWD кассетного типа | Шт. | 1 |  |  |
| 2.2. | Комплект виброопор | Компл. | 5 |  |  |
| Монтаж трубы медной |  | м | 260 |  |  |
| 1 | Медная трубка отожженная 1/4 (06,3) | м | 100 |  |  |
| 2 | Медная трубка отожженная 3/8 (09,5) | м | 130 |  |  |
| 3 | Медная трубка отожженная 5/8 (015,9) | м | 30 |  |  |
| Монтаж кабель-канала |  | м | 10 |  |  |
| 1 | Кабель-канал Евро 90х60 | м | 20 |  |  |
| 2 | Фасонные элементы кабель-канала | Компл. | 1 |  |  |
| Монтаж изоляции трубной |  | м | 260 |  |  |
| 1 | Теплоизоляционные трубки K-FLEX 09x006-2 ST | м | 100 |  |  |
| 2 | Теплоизоляционные трубки K-FLEX 09x010-2 ST | м | 130 |  |  |
| 3 | Теплоизоляционные трубки K-FLEX 13x015-2 ST | м | 30 |  |  |
| Монтаж дренажной системы |  | м | 63 |  |  |
| 1 | Труба дренажная м.пл. 016мм | м | 25 |  |  |
| 2 | Труба дренажная полипропиленовая, 025 | м | 20 |  |  |
| 3 | Труба дренажная полипропиленовая, 040 | м | 6 |  |  |
| 4 | Сифон RF-ReGO для кондиционеров | шт | 2 |  |  |
| 5 | Крепление трубопроводов и оборудования | компл | 5 |  |  |
| Монтаж и подключение дренажного насоса |  | шт | 4 |  |  |
| 1 | Насос дренажный Ballu Machine DС Pump (проточный, 18 л/ч) | шт | 4 |  |  |
| 2 | Труба прозрачная 6 мм ACC00150 | м | 12 |  |  |
| Монтаж воздуховодов и фасонных частей |  |  |  |  |  |
| 1 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 толщиной 0,5 мм 125 | м | 3 |  |  |
| Устройство теплоизоляции фасонных участков воздуховодов |  | м | 3 |  |  |
| 1 | Рулон K-FLEX 13x1000-14 ST AD | м2 | 3 |  |  |
| Установка воздухораспределителей круглых д. до 200 мм |  | шт | 1 |  |  |
| 1 | Диффузор SR-125 | шт | 1 |  |  |
| Монтаж силового кабеля ВВГнг(А)-LS 5х2,5 в гофрированной ПВХ трубе |  | м | 62 |  |  |
| 1 | Гофра ПВХ элеткрическая с протяжкой легкая | м | 60 |  |  |
| 2 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х2,5 | м | 62 |  |  |
| Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 3х2,5 |  | м | 30 |  |  |
| 1 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | м | 30 |  |  |
| Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5х1,5 , МКЭШ 2х0,75 |  | м | 172 |  |  |
| 1 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х1,5 | м | 140 |  |  |
| 2 | Кабель МКЭШ 2х0,75 | м | 32 |  |  |
| Монтаж выключателя автоматического однополюсного 25А C 6кА |  | шт | 1 |  |  |
| 1 | Выключатель автоматический однополюсный 25А C 6кА | шт | 1 |  |  |
| Монтаж выключателя автоматического трёхполюсного 32А C 6кА |  | шт | 1 |  |  |
| 1 | Выключатель автоматический трёхполюсный 32А C 6кА | шт | 1 |  |  |
| Монтаж выключателя автоматического однополюсного 16А C 6кА |  | Шт. | 1 |  |  |
| 1 | выключатель автоматический однополюсный 16А C 6кА | Шт. | 1 |  |  |
| Опрессовка трасс азотом |  | Шт. | 2 |  |  |
| 1 | Азот 48л | Шт. | 6 |  |  |
| Пробивка отверстия в монолите под медную трассу |  | Шт. | 12 |  |  |
| 1 | Пробивка и заделка отверстий в стене (гильзование, огнеупорность монтажной огнестойкой пеной) д. 60 мм, глубиной 300 мм. | Шт. | 12 |  |  |
| 2 | Монтажная пена огнестойкая 0,81 кг | Шт. | 3 |  |  |
| Транспортные расходы |  | рейс | 1 |  |  |
| ПНР системы кондиционирования |  | Шт. | 2 |  |  |
| 1 | Фреон R32 | кг | 3 |  |  |
| Устройство станины крепежной под внешний блок (9 м. труба профильная 40×20×3,0 мм, Сталь ГОСТ 8645-68) |  |  |  |  |  |
| 1 | Труба профильная 40×20×3,0 мм, Сталь ГОСТ 8645-68 | м | 18 |  |  |
| Высотные работы при необходимости (в т.ч. Сборка/разборка лесов внутренних 40м.кв. (высота 4,8м), помостков, лестницы, стремянки) |  | Усл. | 1 |  |  |
| Устройство оргаждения декоративного для внешних блоков |  | Компл. | 1 |  |  |
| 1 | Корзина из 2-х частей для кондиционеров с основание под внешний блок РЭД-КРЗ-Ж\3400х950х1300\RAL7033 | Компл. | 1 |  |  |
| Устройство технологических отверстий в потолке для монтажа внутреннего блока |  | м2 | 50 |  |  |
| 1 | Монтаж потолка навесного типа армстронг | м2 | 50 |  |  |
| 2 | Демонтаж потолка навесного типа армстронг | м2 | 50 |  |  |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Заказчик: НАО «Красная поляна» ________________________/_____________/ м. п. (подпись) | Подрядчик: __________________________/____________/ м. п. (подпись) |
| --- | --- |