Техническое задание

на выполнение работ по монтажу сплит-систем в помещениях кухни гостиницы "Долина 960" на отм.+960м.

| п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет работ | Монтаж сплит-систем в помещениях кухни Гостиницы «Долина 960» |
| 2 | Место выполнения работ, наименование объекта | Гостиница «Долина 960» , расположенная по адресу: 354392, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эсто Садок, Курорт Красная поляна, отм. +960 м, ул. Горная, д. 2 |
| 3 | Срок (этапы) и условия выполнения работ | Окончание работ: в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты авансового платежа 50%. |
| 4 | Виды и Объемы выполняемых работ | Согласно ведомости объемов работ. |
| 5 | Исходные данные, предоставляемые Заказчиком | - |
| 6 | Требования к Подрядчику, привлекаемому персоналу. Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ. | Материально-техническое оснащение. Подрядчик должен иметь в наличии следующее оборудование: - Ручной слесарный инструмент; - СИЗ (защитные очки, перчатки, респираторы); - Электроинструмент( шуруповерт, перфоратор); 4. Вакуумный насос; 5. Вальцовка; 6. Манометрический коллектор; 7. Шланги заправочные; 8. Труборез; 9. Риммер карандашного типа с запасными режущими ножами. Работы выполнить с использованием своих материалов. Все материалы, используемые при выполнении работ должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, без дефектов материала и изготовления, не модифицированными, работоспособными, не переделанными, не поврежденными. Все используемые Подрядчиком материалы, конструкции и оборудование должны соответствовать требованиям СНиПов, ГОСТов, ОСТов, ТУ и иметь технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Не допускается использование товара с иными техническими характеристиками. Требования к персоналу. Все работы должны выполняться квалифицированным обученным персоналом. Обязательно наличие у участника закупки соответствующей квалификацией для выполнения работ, аналогичных предмету закупки. Требования к опыту. Наличие опыта выполнения работ, аналогичных предмету закупки – не менее 2 (двух) договоров. |
| 7 | Требования к безопасности выполняемых работ | Перед началом производства строительно-монтажных работ необходимо выполнение организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ: - Предоставить удостоверение по ТО – руководителю; - Предоставить удостоверение по ПБ – руководителю; 3. Предоставить Приказы: - «О назначении лиц, ответственных за выполнение требований охраны труда на объекте»; - «О назначении лиц, ответственных за выполнение требований пожарной безопасности на объекте»; Подрядчик должен обеспечить соблюдение всеми участниками требований по безопасному ведению работ, требований СНиП 12-03-2001, по охране окружающей среды, пожарной безопасности ППР РФ, допустимого уровня шума при выполнении работ, поддержание и соблюдение на месте ведения работ и прилегающей территории санитарных норм, ПБЭЭП. Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. Сотрудники Подрядчика должны знать точки расположения пожарных кранов и огнетушителей. Подрядчик обязан обеспечить полный и беспрепятственный доступ уполномоченным представителям Заказчика и организации, осуществляющей строительный контроль выполнения работ по настоящему договору, для проведения текущего контроля применяемого инструмента, оборудования и материалов, и выполнения работ. Соблюдение Правил охраны труда и действующего на территории Заказчика санитарно- противоэпидемического режима - обязательно. Подрядчик обязан проводить работы в соответствии с требованиями Правил охране труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды для подрядных организаций. В связи с проведением работ в условиях действующего учреждения выполнение работ, сопровождающихся повышенным шумом и запыленностью, не допускается до 09:00ч и после 22:00ч. Подрядчик обязан содержать места производства работ в чистоте, проводя уборку мусора и пыли, вывозя собственными силами строительный мусор. Заказчик обеспечивает наличие на объекте ВРУ для подключения электроинструмента и механизмов Подрядчика. Подрядчик организует при необходимости дополнительное освещение к существующему собственными силами. При повреждении действующих коммуникаций (оборудование пожарной, охранной сигнализаций, телефонные, компьютерные кабеля) ремонт и восстановление производится полностью за счет сил и средств Подрядчика. Подрядчик несет полную материальную ответственность за порчу имущества сторонних лиц, причиненного вследствие своих действий. |
| 8 | Требования к качеству выполняемых работ в соответствии со строительными нормами и правилами | Работы выполняются в соответствии с соответствующими Государственными стандартами и нормами. Качество работ должно соответствовать настоящему Техническому заданию, условиям договора, действующему законодательству Российской Федерации, Гражданскому кодексу Российской Федерации, санитарному законодательству Российской Федерации, Федеральному закону от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральному закону от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», строительным нормам и правилам. |
| 9 | Требования к гарантии на выполненные работы | Подрядчик дает гарантию на выполненные работы и материал сроком 12 (двенадцать) месяцев. Подрядчик гарантирует устранение недостатков в течение 10 (Десяти) дней с момента поступления ему претензии Заказчика собственными силами и за свой счет в удобное для Заказчика время. Устранение дефектов, обнаруженных в течение гарантийного срока, осуществляется Подрядчиком за свой счет без последующей компенсации Заказчиком расходов на устранение дефектов, при этом гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика. |
| 10 | Требования к результатам, порядку приемки выполненных работ | Сдача-приемка выполненных Работ осуществляется по журналу учета выполненных работ (форма № КС-6а), акту о приемке выполненных работ (форма №КС-2), справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3). В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты завершения Работ по Договору в полном объеме, Подрядчик передает Заказчику на подпись в двух подписанных им экземплярах акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), счет и счет-фактуру, комплект исполнительной документации в составе, установленном в стандарте взаимодействия (приложение №3) и техническом задании (Приложение № 1) к настоящему Договору. Заказчик в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 6.1. Договора, рассматривает и подписывает акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), или направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки результатов Работы. В случае отказа Заказчика подписать представленный Подрядчиком акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3) по причине выявления в выполненных Работах недостатков, Заказчик, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанного Акта, направляет Подрядчику соответствующее письменное уведомление, с описанием выявленных недостатков. Выявленные недостатки, если они возникли по вине Подрядчика, подлежат устранению силами и за счет Подрядчика в течение 1 (одного) календарного дня с даты их обнаружения, если иной срок не указан в уведомлении Заказчика. |
| 11 | Возможность привлечения субисполнителей (субподрядчиков) | Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ по Договору Субподрядчиков, только при условии получения предварительного письменного согласия Заказчика, выданного в свободной форме, на привлечение конкретного Субподрядчика для выполнения определенного вида (видов) Работ. |
| 12 | Дополнительные требования | В ходе работ Подрядчик должен руководствоваться следующими документами: - «Стандарт взаимодействия НАО «Красная поляна» с подрядными организациями (исполнителями работ) в области организации и производства строительно-монтажных и (или) ремонтных работ на территории Курорта Красная Поляна, по обеспечению требований охраны труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности при производстве строительно-монтажных и (или) ремонтных работ» (Приложение №1.3. к Техническому заданию), - «Порядок взаимодействия структурных подразделений НАО «Красная поляна» при возмещении подрядными организациями затрат НАО «Красная поляна» на энергоресурсы, затраченные в процессе производства строительно-монтажных, ремонтных работ или оказания услуг подрядными организациями на объектах Курорта Красная Поляна» (Приложение № 1.2. к Техническому заданию. |
| 13 | Приложения | Приложение № 1 – Ведомость объемов работ Приложение № 1.2. – Порядок взаимодействия сторон по возмещению затрат на энергоресурсы. Приложение № 1.3. - Стандарт взаимодействия |

Специалист по техническим вопросам: +7 (988) 501-13-41