Техническое задание на по осуществлению авторского надзора по объекту: «Здание КПП № 6 с административными помещениями Гостинично-оздоровительного комплекса «Сочи Парк Отель», по адресу: Краснодарский край, пгт. Сириус, проспект Континентальный, д. 6»

|  | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования (содержание) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта | Осуществление авторского надзора по объекту: «Здание КПП № 6 с административными помещениями Гостинично-оздоровительного комплекса «Сочи Парк Отель», по адресу: Краснодарский край, пгт. Сириус, проспект Континентальный, д. 6» |
| 2. | Местонахождение объекта | Краснодарский край, пгт. Сириус, проспект Континентальный, д. 6 |
| 3. | Заказчик | ООО «Сочи-Парк Отель» |
| 4. | Технический заказчик | ООО ПСК «Основа Сочи» |
| 5. | Подрядчик | По результатам редукциона |
| 6. | Исходные данные | Комплект рабочей документации разработанный ООО «КБ Авангард» «Здание КПП №6 с административными помещениями Гостинично -оздоровительного комплекса «Сочи Парк Отель» Ссылка на документацию: https://disk.yandex.ru/d/HNsbe6AIZMS4MA |
| 7. | Срок (этапы) и условия выполнения работ по капитальному ремонту | Срок производства строительно-монтажных работ объекта (120 дней) |
| 8 | Вид работ | Авторский надзор за ходом строительства, корректировка рабочей документации |
| 9. | Основные технико-экономические показатели объекта | Площадь застройки здания – 208,30 м2. Общая площадь здания – 348,00 м2. Полезная площадь здания – 307,82 м2. Расчетная площадь здания – 268,07 м2. Строительный объем здания – 1472,80 м3. Этажность – 2. |
| 10. | Требования к выполнению авторского надзора | 1. Проводить надзор на соответствие строительных и монтажных работ рабочей документации не более 1-го раза в неделю, при необходимости 2-а раза в неделю 2. Проводить выборочный контроль качества и соблюдения технологий производства работ, связанных с обеспечением надежности, прочности, устойчивости, долговечности конструкций и монтажа технологического оборудования. 3. Проводить выборочную проверку соответствия применяемых материалов и оборудования рабочей документации. 4. Решает вопросы, связанные с необходимостью внесения изменений в рабочую документацию в части принятия проектных решений, не требующих переработки проекта в целом (согласование замены материалов и оборудования, соответствующих по техническим характеристикам в привязке к техническим условиям) и не влекущих увеличения сметной стоимости строительства, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013 и осуществлять контроль исполнения. 5. Выдает письменные предписания и рекомендация по устранению выявленных нарушений и недостатков. 6. Ведет в установленном порядке (СП 246.1325800.2016) журнал Авторского надзора за строительством. 7. Контролирует своевременное и качественное выполнением всех требований и указаний, внесённых в журнал авторского надзора за строительством. Сроки выполнения требований авторского надзора согласуются с заказчиком и фиксируются в журнале авторского надзора. 8. В течение трех суток информировать заказчика о несвоевременном или некачественном устранении замечаний сотрудников авторского надзора (отступлений от проекта и иных недостатков) сотрудниками подрядных организаций, выявленных в ходе авторского надзора, для принятия мер по устранению выявленных отступлений. 9. Вносит предложения в орган, выдавший разрешение на строительство, о принятии необходимых мер по предотвращению возможного ущерба в связи с отступлением от принятой документации при её реализации, а также по предотвращению нарушения авторского права на произведение архитектуры в соответствии с действующим законодательством. 10. Участвует в освидетельствовании геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства. 11. В процессе авторского надзора при необходимости определять необходимость проведения геодезических наблюдений за перемещениями и деформациями оснований. 12. Участвует в подписании актов освидетельствования скрытых работ, актов промежуточной приёмки ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, контроль за выполнением которых не может быть проведён после выполнения других работ, а также в случаях, предусмотренных проектной документацией, требованиями технических регламентов, при проведении испытания таких конструкций, участков сетей. |
| 11. | Привлечение субподрядчиков (соисполнителей) | Производство работ собственными силами |