Техническое задание

на выполнение работ: Монтажные и пуско-наладочные работы системы пожарной сигнализации (СПС), системы оповещения управления эвакуацией (СОУЭ), автоматизации систем противопожарной защиты (АСПЗ) на объекте – гостиничный комплекс «Богатырь»

| п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет закупки | Монтажные и пуско-наладочные работы системы пожарной сигнализации (СПС), системы оповещения управления эвакуацией (СОУЭ), автоматизации систем противопожарной защиты (АСПЗ) на объекте – гостиничный комплекс «Богатырь» |
| 2 | Место выполнения работ, наименование объекта | Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, Имеретинская низменность, Олимпийский проспект 21. |
| 3 | Срок (этапы) и условия выполнения работ | С даты заключения договора в течении 120 рабочих дней |
| 4 | Виды и Объемы выполняемых работ | Исполнитель осуществляет монтажные и пуско-наладочные работы системы пожарной сигнализации (СПС), системы оповещения управления эвакуацией (СОУЭ), автоматизации систем противопожарной защиты (АСПЗ) на объекте – гостиничный комплекс «Богатырь» согласно проекту 12.23-ОЛ21-АППЗ. |
| 5 | Исходные данные, предоставляемые Заказчиком | Проект 12.23-ОЛ21-АППЗ «Системы противопожарной защиты» (СПС, СОУЭ, АСПЗ) |
| 6 | Требования к привлекаемому персоналу, используемому оборудованию, технике, материалам | Наличие действующей лицензии, выданной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, в состав деятельности должны входить виды работ, предусмотренные техническим заданием (на основании Федерального закона № 99-ФЗ от 4 мая 2011 года "О лицензировании отдельных видов деятельности"): - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) передачи извещений о пожаре, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ |
| 7 | Требования к безопасности при оказании услуг | Перед началом производства строительно-монтажных работ необходимо выполнение организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ Исполнителю: - назначить приказом ответственного лица на объекте строительства за соблюдением требований техники безопасности персонала, безопасной организации производства работ, пожарной безопасности и окружающей среды; - разработать и согласовать с заказчиком поэтапный план-график проведения работ, с учетом заселения гостиничного комплекса «Богатырь»; - предоставить список персонала, задействованного при выполнении работ на объекте; При оказании услуг соблюдать на объекте требования действующего законодательства по охране труда и окружающей среды, промышленной безопасности и правил противопожарного режима. |
| 8 | Требования к качеству выполняемых работ в соответствии со строительными нормами и правилами | Выполнить работы качественно, в соответствии с рабочей документацией, с соблюдением требований: - СП 484.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" - СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» - СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации» - ГОСТ Р 59638-2021 "Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность" - ГОСТ Р 59639-2021 "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность" |
| 9 | Требования к гарантии на выполненные работы | Срок гарантии качества работ: гарантийные обязательства наступают со дня подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ или акта устранения недостатков. Гарантийный срок на оказанные работы составляет 12 (двенадцать) месяцев. Работоспособность оборудования и программного продукта, а также технические параметры оборудования в процессе эксплуатации обеспечиваются гарантией подрядной организации в течение 12 месяцев с момента приемки системы и оборудования в эксплуатацию, при условии соблюдения Заказчиком режимов и условий эксплуатации. |
| 10 | Требования к результатам, порядку приемки выполненных работ | По результатам выполненных работ Исполнитель обязан составить производственную документацию и передать её Заказчику в следующем составе: - акт об окончании монтажных работ; - акт освидетельствования скрытых работ; - акт результатов измерения сопротивления изоляции электропроводок; - акт об окончании пусконаладочных работ; - акт проверки (испытаний) на работоспособность; - акт приемки установки в эксплуатацию. |
| 11 | Возможность привлечения субисполнителей (субподрядчиков) | Привлечения субподрядчиков не допускается |
| 12 | Дополнительные требования | Отсутствуют |
| 13 | Приложения | Проект 12.23-ОЛ21-АППЗ «Системы противопожарной защиты» (СПС, СОУЭ, АСПЗ) |