ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на изготовление, поставку и монтаж дверей для помещений 1-го этажа Объекта

|  | Наименование объекта | «Здание торгово-развлекательного центра, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0512002:4777 по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, наб. Лаванда, д. 1» |
| --- | --- | --- |
|  | Географическое положение объекта | РФ, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, наб. Лаванда, дом 1 |
|  | Предмет закупки | Изготовление, поставка и монтаж дверей для помещений 1-го этажа Объекта |
|  | Застройщик | ООО «АГРОТРЕЙД» |
|  | Заказчик | ООО ПСК «Основа Сочи» |
|  | Подрядчик | Определяется по результатам закупочных процедур |
|  | Исходные данные | - Техническое задание; - Рабочая документация; - Дизайн-проект. Вышеперечисленное в настоящем пункте ТЗ передается Подрядчику на этапе подписания Договора |
|  | Сроки поставки и монтажа изделий | График поставки и монтажа разрабатывается Подрядчиком в течение 3-х рабочих дней с момента заключения договора и утверждается Заказчиком. |
|  | Вид строительства | Капитальный ремонт |
|  | Требование к Подрядчику | - Наличие необходимых профессиональных знаний, опыта и репутации (отзывы, благодарственные письма, грамоты и т.д.); - Наличие ресурсных возможностей (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые); - Обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора; - Организация не должна находиться в процессе ликвидации, банкротства и на ее имущество не должен быть наложен арест; - Наличие СРО на соответствующие работы; - Наличие соответствующих лицензий на производство и поставку изделий. |
|  | Особые условия строительства | Капитальный ремонт выполнять без остановки или частичного закрытия функциональной деятельности объекта |
|  | Объемы и вид изделий | Спецификации дверей индивидуального изготовления см. в Приложении №1 к ТЗ Спецификация дверей технических помещений см. в Приложении №2 к ТЗ. Замеры проемов даны по рабочей документации, уточнить по месту, образцы согласовать с дизайнером |
|  | Требования к применяемым материалам, оборудованию и инструменту | Все материалы должны соответствовать нормативным требованиям, предъявляемым к такой продукции законодательством Российской Федерации, иметь все необходимые паспорта, сертификаты соответствия, удостоверяющие их качество, санитарно - эпидемиологическое заключение, сертификаты пожарной безопасности (при необходимости). Все применяемые материалы должны соответствовать требованиям, установленным в проектной (рабочей) документации и дизайн-проекте. |
|  | Передача изделий | При передаче изделий, Поставщик передает Заказчику следующий пакет документов: - Счет-фактура; - Акт о сдаче-приемке выполненных работ по форме №КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3; - Исполнительная документация, выполненная по форме Приложение № 3 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 344/пр в 3-х экземплярах на бумаге и 1 экз. на USB-флеш-накопителе. |
|  | Гарантийный период | Не менее 36 месяцев |