Приложение № 1

к Договору подряда № ПВ____ от «___» _________ 2024г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

выполнение работ по устройству огнезащиты металлоконструкций кровли на Объекте: «Многофункциональный центр гастрономического туризма Redpeak, включающий ресторанный комплекс и дегустационные залы расположенный на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0512001:3964».

| 1 | Общие данные |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Предмет закупки | На выполнение работ по устройству огнезащиты металлоконструкций кровли на Объекте: «Многофункционального центра гастрономического туризма Redpeak, включающий ресторанный комплекс и дегустационные залы». |
| 1.2 | Наименование объекта | «Многофункциональный центр гастрономического туризма Redpeak, включающий ресторанный комплекс и дегустационные залы». |
| 1.3 | Местонахождение объекта | Российская Федерация, Краснодарский край, г Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, северный склон хребта Аибга, Курорт Красная Поляна отм. +960 м. |
| 1.4 | Заказчик | ООО «Атмосфера» |
| 1.5 | Документация, передаваемая Заказчиком Подрядчику для выполнения работ | - Комплект проектной и рабочей документации ООО «ЮАК» в составе: №; Обозначение; Наименование. 1; Том АР 402.07.213.4; Архитектурные решения. |
| 1.6 | Вид строительства | Новое строительство. |
| 1.7 | Основные виды работ | - Выполнить следующие основные виды строительно-монтажных работ: - Огнезащитное покрытие металлоконструкций краской с подготовкой поверхности с пределом огнестойкости: 1 час - Тексотерм для металлоконструкций - огнезащитная эмаль - В рамках выполнения работ организовать закупку и поставку необходимых материалов. |
| 1.8 | Основные технико-экономические показатели объекта | «Многофункциональный центр гастрономического туризма Redpeak, включающий ресторанный комплекс и дегустационные залы» состоит из основного здания ресторана-пивоварни и прилегающей территории, включающей уличную гостевую зону «Биргарден». Этажность (в т.ч. цокольный этаж) 3 этажа; Площадь застройки 828 кв.м; Общая площадь здания без террасы 2 132 кв.м; Общая площадь здания с учетом террасы 2 431 кв.м; Общая площадь земельного участка 2 905 кв.м. |
| 1.9 | Требования к Подрядчику | - Наличие у Подрядчика трудовых ресурсов, необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения договора. - Наличие у Подрядчика строительной техники и оборудования необходимых для выполнения работ. - Наличие у Подрядчика опыта выполнения аналогичных работ. - Согласие на выполнения дополнительного объема работ, выявленного в ходе проведения работ. - Готовность производить работы в выходные и праздничные дни с увеличенным рабочим днем. |
| 1.10 | Дополнительные условия к договору | На момент заключения договора в договоре определена начальная максимальная стоимость всех работ, поставок и услуг, предусмотренных договором. Эта стоимость является предельной и определена методом сопоставимых рыночных цен. Все изменения согласовать с Заказчиком. Изменения материалов также согласовать с Заказчиком. |
| 2 | Требования к выполнению строительно-монтажных работ |  |
| 2.1 | Срок окончания строительства, либо ввода объекта в эксплуатацию | Сроки выполнения работ Начало – с даты подписания договора Окончание работ – 31.05.2024 г. |
| 2.2 | Объем строительно-монтажных и пусконаладочных работ | - Работы выполнить в соответствии с утвержденной рабочей документацией. - Выполнить весь комплекс работ, включая поставку материалов, предусмотренные рабочей документацией. |
| 2.3 | Требования к производству работ | - Разработать проекты производства работ (ППР) и согласовать с представителем Заказчика. - Разработать детализированный план-график производства работ. - Освещение на объекте в темное время суток организовать самостоятельно. - Обеспечить наличие необходимого инструмента, спецтехники и оборудования для производства работ самостоятельно. - Самостоятельно обеспечить геодезическое сопровождение при выполнении работ на Объекте. - Обеспечить транспортные работы самостоятельно. - Своевременно устранить недоделки и дефекты, выявленные в процессе приемки работ и товаров и оборудования, допущенные по вине Подрядчика, а в случаях, предусмотренных договором, устранить по требованию Заказчика, и за его счет недостатки, за которые Подрядчик не отвечает. - Сдать Заказчику в предусмотренный договором срок выполненные работы и обеспечить достижение указанных в технической документации показателей для объекта. - Подрядчик сдает заказчику 3 (три) экземпляра исполнительной документации и один экземпляр на электронном носителе в редактируемом формате DWG, DOC до подписания Актов о приемке выполненных работ КС-2. - При возникновении дополнительных работ, возникших в ходе исполнения обязательств по договору. В рамках дополнительных объемов работ стоимость всех используемых дополнительно материалов согласовывается с Заказчиком на основании конъюнктурного анализа, содержащего коммерческие предложения (прайс-листы) не менее трех поставщиков, при этом стоимость дополнительных работ определяется на основании согласованных сметных расчетов в соответствии с требованиями, указанными в приложении 2 к настоящему техническому заданию. |
| 2.4 | Требования к безопасности выполнения строительно-монтажных работ | - При производстве работ следует соблюдать все необходимые меры противопожарной, радиационной безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей природной среды и безопасности дорожного движения в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными актами в течение всего Срока действия Договора. - При производстве работ Подрядчик несет ответственность за создание безопасных условий труда, безопасности работников; привлечение квалифицированного, опытного персонала, обученного по вопросам охраны труда; использование технически исправных средств механизации. |
| 2.5 | Требования к используемым материалам | Качество применяемых материалов должно соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий и должно быть подтверждено соответствующими документами - сертификатами качества. |
| 2.6 | Требования к приемо-сдаточной документации | Подрядчик передает Заказчику исполнительную документацию, на бумажных носителях, сброшюрованные, в 3-х экземплярах в соответствии с РД 11-02-06; СП 48.13330, и иных нормативных документов. Электронные копии передаются Заказчику на USB флэш-носителях в 4-х экземплярах. - Состав и содержание диска должны соответствовать комплекту документации. - Файлы должны нормально открываться в режиме просмотра средствами операционной системы Windows7. - Формат графических материалов – dwg (AutoCAD). При использовании в системе AutoCAD оригинальных шрифтов, форм линий и блоков, они также должны быть переданы. - Формат текстовых материалов – doc (MS Word) и xls (MS Excel). Формат растровых изображений – jpeg. pdf. |
| 2.7 | Гарантийные обязательства | - Не менее 2-х лет со дня подписания акта о приемке выполненных работ. - Не менее 2-х лет на технологическое оборудование. |

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| ООО «Атмосферас» Генеральный директор ___________________/Т.Г. Церцвадзе | ______________________/__________________ |  |

Приложение №3

к Договору подряда №ПВ___

от «____» _________2024г.

(ФОРМА)

Акт об исполнении обязательств по Договору

№_____ от «___»________202__ г.

| г. Сочи | «_____» _____________ 202___ г. |
| --- | --- |

Заказчик в лице____________________________________________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и

______________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________, действующего на основании__________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» в соответствии с условиями Договора подряда №____ от «___»____________ (далее – «Договор»), подписали настоящий акт о выполнении Договора (далее – «Акт») о нижеследующем:

1. По результатам исполнения обязательств по Договору Подрядчик в полном объеме выполнил Работы по Договору и передал их результаты Заказчику, а Заказчик принял и оплатил их стоимость в порядке и сроки, установленные Договором, что подтверждается Актом сверки взаимных расчетов сторон от «___»_____202__г.

2. Все условия и обязательства Сторон Договора выполнены в полном объеме.

3. Претензий и замечаний Стороны друг к другу не имеют.

4. Настоящий Акт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является основанием для закрытия Договора.

5. Акт составлен в ___ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: ___ – для Заказчика и ____ – для Подрядчика.

6. Подписи Сторон.

| Заказчик: ____________________/_____________/ м.п. | Подрядчик: _______________/ _______________/ м.п. |
| --- | --- |

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

Подписи Сторон:

| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- | --- |
| ООО «Атмосфера» Генеральный директор ______________________/ Т.Г.Церцвадзе / | _________________/_________________/ |  |  |