Техническое задание

Выполнение строительно-монтажных работ по переустройству склада у здания №14.1 в столовую для сотрудников Гостинично-оздоровительного комплекса «Сочи Парк Отель»

| п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет закупки | Выполнение строительно-монтажных работ по переустройству склада у здания №14.1 в столовую для сотрудников Гостинично-оздоровительного комплекса «Сочи Парк Отель» |
| 2 | Место выполнения работ, наименование объекта | Краснодарский край, пгт. Сириус, пр-кт Континентальный, д. 6, Здание № 14.1 |
| 3 | Срок (этапы) и условия выполнения работ | 3.1 Срок выполнения работ 90 календарных дней с момента заключения договора. 3.2 Проведение СМР в условиях действующего предприятия. 3.3 Перед началом работ Подрядчик должен согласовать с Заказчиком график выполнения работ. |
| 4 | Виды и Объемы выполняемых работ | Выполнение строительно-монтажных работ по переустройству склада у здания №14.1 в столовую для сотрудников Гостиничного комплекса «Сочи-Парк Отель» в соответствии с рабочей документацией: - раздел АР; - раздел ЭОМ; - раздел ОВиК; - раздел ВК; - раздел АПС; - локальные сметные расчеты. |
| 5 | Исходные данные, предоставляемые Заказчиком | 5.1 Данное техническое задание. 5.2 План земельного участка. 5.3 План расположения подземных наружных инженерных сетей. 5.4 План размещения кухонного оборудования. 5.5 Характеристики материалов: - требование к проектным материалам: отечественные стандарты. 5.6 Рабочая документация |
| 6 | Вид строительства | Реконструкция. |
| 7 | Получение технических условий для обеспечения объекта энергоресурсами | Не требуется. |
| 8 | Основные технические характеристики объекта | Габаритные размеры в плане 30 х 14 м, высота пристройки переменная от 3,78 м до 5,78 м остаются неизменными. Основание, на которое будет монтироваться конструкция пола имеет асфальтобетонное покрытие. Конструкцию пола принять в соответствии с нормативной базой, требующейся для устройства полов в местах общественного питания с учетом возможного максимального уровня дождевых вод. При проектировании конструкции пола учесть возможность доступа к существующим смотровым колодцам хозяйственно-бытовой канализации. Существующие металлические откатные ворота необходимо демонтировать, проем от ворот заполнить стандартными распашными двустворчатыми дверями с устройствами антипаника. В уличной стене устанавливается витражное остекление из имеющихся в наличии у Заказчика стеклопакетов в металлопластиковом профиле. Устройство перегородок производится из гипсокартона по металлическому каркасу. В месте примыкания ангара к зданию 14.1 предусмотреть разделительную стену из сэндвич - панелей с креплением к металлоконструкциям ангара. Пристройка оборудуется искусственным освещением с выключателем, а также обеспечивается электроснабжение оборудования, планируемое к размещению в пристройке. |
| 9 | Требования к участнику закупки, привлекаемому персоналу. Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ | 14.1 Выполняемые строительно-монтажных работ, указанных в п.4 данного Технического задания, осуществляются на территории исполнителя, с помощью средств и техники исполнителя. 14.2 Выполнение работ, указанных в п.4 данного Технического задания, осуществляется в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесений изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ГОСТов, СНиП, СанПиН, технических условий, правил пожарной безопасности, требованиями охраны труда, технических регламентов, действующих норм и правил и других нормативных документов, установленных законодательством РФ, а так же в соответствии с требованиями органов государственного надзора. 14.3 Подрядчик обязан иметь все разрешения, требующиеся в соответствии с применимым Законодательством для выполнения работ, являться членом соответствующих саморегулируемых организаций, включенных в Государственные саморегулируемые организации, при необходимости. 14.4 Организация не должна находиться в процессе ликвидации, банкротства и на ее имущество не должен быть наложен арест. 14.5 Иметь материально-техническое обеспечение для производства данных работ. 14.6 Обеспечить проведение необходимого комплекса работ в требуемые сроки и с должным качеством. 14.7 Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации. 14.8 Иметь инженерно-технический состав и квалифицированных специалистов для выполнения данных работ, прошедших соответствующее обучение, имеющие дипломы, сертификаты и аттестации, обладающие навыками и опытом проведения подобных работ. 14.9 Наличие опыта, репутации (отзывы, благодарственные письма, грамоты и т.д.). 14.10 Обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора. 14.11 Подрядчик перед началом работ Приказом назначает ответственное лицо за проведение работ на Объекте на весь период работ и согласования исполнительной документации, который от имени Подрядчика осуществляет контроль качества работ и ход выполнения работ. 14.12 Соблюдать правила использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и распорядительными документами Правительства Краснодарского края. |
| 10 | Требования к качеству выполняемых работ, материалов в соответствии со строительными нормами и правилами | 15.1 Все работы должны быть выполнены и оформлены в соответствии с требованиями, нормами и правилами, действующими на территории Российской Федерации. 15.2 Качество работ должно отвечать требованиям: - ПЭУ «Правила устройства электроустановок. Издание 7»; - СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; - СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»; - СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»; - СП 29.13330.2011 «Полы»; - СП 17.13330.2017 «Кровли»; - СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты»; - СП 3.13130.2020 «Система оповещения и управления эвакуацией». |
| 11 | Требования к гарантии на выполненные работы | Гарантийный срок на выполненные работы определяется договором и должен быть не менее 2 лет с момента подписания сторонами Актов приемки выполненных работ. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины в их возникновении) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов. |
| 12 | Требования к результатам, порядку приемки выполненных работ | При сдаче выполненных работ и после устранения замечаний внутренней экспертизы Исполнитель передает Заказчику окончательную версию исполнительной документации: - 3 экземпляра на бумажном носителе; - 1 экземпляр в электронном виде (в формате PDF) на диске CD-R либо флэш-накопителе; - 1 экземпляр в электронном виде в редактируемых форматах (DWG, Excel, Word) на диске CD-R либо флэш-накопителе; - 2 экземпляра акта выполненных работ. |
| 13 | Возможность привлечения субисполнителей (субподрядчиков) | 13.1 Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ по Договору Субподрядчиков, только при условии получения предварительного письменного согласия Заказчика, выданного в свободной форме, на привлечение конкретного Субподрядчика для выполнения определенного вида (видов) Работ с указанием сроков и объемов выполняемых работ. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за качество и объемы работ, выполненные Субподрядчиком. 13.2 Объем работ по Договору, который может быть передан на субподряд, не может превышать 20% (двадцать процентов) от стоимости Работ по Договору. 13.3 Субподрядчики не имеют права привлекать к исполнению Договора последующих субподрядчиков (запрещено привлечение субподрядчика 2-го и последующего порядка). |
| 14 | Приложение | - раздел рабочей документации №1-20012024.1_2024- АР; - раздел рабочей документации №1-20012024.1_2024- ЭОМ; - раздел рабочей документации №1-20012024.1_2024- ОВиК; - раздел рабочей документации №1-20012024.1_2024- ВК; - раздел рабочей документации №1-20012024.1_2024- АПС; - локальные сметные расчеты. Ссылка на документацию https://disk.yandex.ru/d/9q7nFT3BXIt1Fw |