Приложение № 1 к Договору

от «05» марта 2024 года № СПО-53-24

Техническое задание

на выполнение комплекса работ по строительству объекта: «Строительство нового КПП № 6 с пристроенным административным зданием Гостинично-оздоровительного комплекса «Сочи Парк Отель»

| п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет закупки | Выполнение комплекса работ по строительству объекта КПП № 6 с пристроенным административным зданием Гостинично-оздоровительного комплекса «Сочи Парк Отель». |
| 2 | Место выполнения работ, наименование объекта | Краснодарский край, пгт Сириус, пр-кт Континентальный, д. 6, КПП № 6 |
| 3 | Срок (этапы) и условия выполнения работ | Начало работ – 15 июля 2024г Срок выполнения работ - 120 календарных дней. |
| 4 | Виды и Объемы выполняемых работ | Перечень, стоимость и объем работ определены в Приложении №2 к Договору подряда (Расчет стоимости на выполнение полного комплекса строительно-монтажных работ по строительству КПП №6 с пристроенным административным зданием Гостинично-оздоровительного комплекса «Сочи Парк Отель». |
| 5 | Итог работ | Результатом работ должно являться выполнение полного комплекса строительно-монтажных работ по строительству КПП №6 с пристроенным административным зданием Гостинично-оздоровительного комплекса «Сочи Парк Отель». |
| 6 | Исходные данные, предоставляемые Заказчиком | - Данное техническое задание. - Раздел АР - Раздел ВК - Раздел АПС - Раздел ОВиК - Раздел КР - Раздел НВК - Раздел ЭОМ - Раздел СС - Раздел ЭЧ - Раздел СОТ - Раздел ПВ - Раздел СОТС - Раздел ОМ |
| 7 | Работы подготовительного периода (инженерная подготовка строительной площадки) | В комплекс подготовительных работ, выполняемых Подрядчиком, входят: создание геодезической разбивочной основы для выполнения работ - расчистка территории строительной площадки от существующего мусора; - планировка территории строительной площадки; - устройство временного ограждения строительной площадки с установкой ворот и организацией поста охраны; - установка паспорта объекта (информационного щита) на въезде на строительную площадку. Кроме того, на въезде предусматривается установка щита со схемой движения по строительной площадке, а также знаков ограничения скорости и предупреждений о въезде в опасную зону; - оборудование площадки для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) с установкой контейнеров; -заключение договоров на вывоз мусора, ТКО, иных отходов на период строительства; - установка осветительных мачт для освещения стройплощадки. Освещение строительной площадки должно соответствовать ГОСТ 12.1.046-2014 ССБТ; - установка стендов с первичными средствами пожаротушения; - устройство временных сетей инженерно-технического обеспечения; - устройство площадок складирования материалов и конструкций с твердым покрытием, оборудовать места хранения грузозахватных приспособлений и тары; - установка стендов со схемами стpоповок. - указание границ опасных зон, безопасных проходов и проездов. Все затраты на инженерное обеспечение строительной площадки входят в цену контракта. В объеме подготовительных работ, выполняемых Подрядчиком, могут появиться непредвиденные работы по выносу наружных инженерных сетей. К работам основного периода приступать только после полного завершения работ подготовительного периода. |
| 8 | Требования к участнику закупки, привлекаемому персоналу. Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ. | Участник строительства должен быть членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства; Соответствие требованиям подтверждается выпиской из реестра членов саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, членом которой является участник закупки, по форме утверждённой постановлением Правительства РФ от 25.05.2022 № 945. Срок действия выписки из реестра членов саморегулируемой организации должен составлять один месяц с даты ее выдачи. Участник должен иметь право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров. Саморегулируемая организация, в которой состоит участник, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств; Совокупный размер обязательств участника аукциона по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств; Уровень ответственности участников закупки, являющихся членами саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, должен соответствовать положениям ч. 12 - 13 ст. 55.16 ГрК РФ; Уровень ответственности участника закупки в соответствующем компенсационном фонде (КФ ВВ и КФ ОДО) не может быть меньше, чем предложение участника закупки о цене гражданско-правового договора. Требование установлено в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ. Исключения: В случаях, предусмотренных ч. 2.1. и ч. 2.2. ст. 52 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется. Все работы должны выполняться квалифицированным обученным персоналом в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории РФ. Выполнение работ, указанных в п.4 Технического задания, осуществляются в соответствии с требованиями СП 317.1325800.2017, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесений изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ГОСТов, СНиП, СанПиН, технических условий, правил пожарной безопасности, требованиями охраны труда, технических регламентов, действующих норм и правил и других нормативных документов, установленных законодательством РФ, а также в соответствии с требованиями органов государственного надзора. Подрядчик обязан иметь все разрешения, требующиеся в соответствии с применимым Законодательством для выполнения работ. Организация не должна находиться в процессе ликвидации, банкротства и на ее имущество не должен быть наложен арест. Иметь материально-техническое обеспечение для производства данных работ. Обеспечить проведение необходимого комплекса работ в требуемые сроки и с должным качеством. Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации. Иметь инженерно-технический состав и квалифицированных специалистов для выполнения данных работ. Наличие опыта, репутации (отзывы, благодарственные письма, грамоты и т.д.). Обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора. |
| 9 | Требования по утилизации строительных отходов | Удаление отходов строительного производства: а) твердых – комки растворобетонных смесей, обрезки пиломатериалов и изоляционных материалов, а также упаковка и использованная тара собираются в мешки, выносится и укладывается в мусоросборник (места размещения бункеров под ТБО обозначены на стройгенплане); б) пылевидных – мелкий мусор и сухие пылевидные остатки материалов собираются в пыленепроницаемые мешки и выносятся в мусоросборник, обеспечивающий минимальное запыление окружающей среды. Подрядчик является владельцем всех бытовых и строительных отходов, образующихся на территории строительной площадки за весь период выполнения работ на объекте, и несет полную ответственность за нарушения требований законодательства в области обращения с опасными отходами, охраны окружающей среды, экологической безопасности. Подрядчик обязан заключить договоры с перевозчиком бытовых и строительных отходов и организацией, имеющей лицензию на размещение/использование отходов (полигон), а также на обеспечение строительной площадки биотуалетами. |
| 10 | Требования к безопасности выполняемых работ | Подрядчик ответственен за соблюдение правил пожарной безопасности, правил по технике безопасности при проведении работ, за качественное и своевременное выполнение работ. Выявленные замечания устраняются за счет Подрядчика. Соблюдение персоналом Исполнителя действующего законодательства в области охраны труда и внутренних регламентов при нахождении на территории объектов Заказчика. При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований. |
| 11 | Требования по производству строительно-монтажных работ | Работы выполнять по переданной Заказчиком в производство работ рабочей документации (со штампом «в производство работ») в соответствии с законодательством Российской Федерации, действующими техническими регламентами, нормами и правилами. Работы выполнять в соответствие с утвержденным Графиком выполнения работ (Приложение к Договору). Оперативный контроль и приемку выполненных работ осуществляет представитель строительного контроля технического Заказчика в соответствии с условиями Договора. При организации работ предотвращать вредные выбросы в почву, водоёмы и в атмосферу и осуществлять все мероприятия по охране окружающей среды в соответствии с Федеральным Законом от 10.01.2002 г. №7-ФЗ. |
| 12 | Условия производства работ | В связи с тем, что работы производятся в зоне отеля с проживанием гостей - режим производства строительно-монтажных работ в рабочие дни с 8-00 до 20-00. Работа с механизмами, производящими шум, осуществляется в период с 9 до 18 часов. Привлекать к исполнению работ только квалифицированный персонал, прошедший обучение и аттестацию, медицинское освидетельствование (для требуемых специальностей). Не допускать привлечения иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, в том числе субподрядными (подрядными) организациями. Всю ответственность за соблюдением миграционного законодательства в полной мере несет Подрядчик. Ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности, санитарно-гигиенического режима во время выполнения работ на объекте возлагается на Подрядчика. Основные требования к организации строительства – в объеме требований СП 48.13330.2019. Работы организовать в соответствии с ППР, согласованным с Заказчиком. Генеральному подрядчику в рамках выполнения работ необходимо: - Оформлять акты освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, документы о качестве конструкций и применяемых материалов, акты приемки выполненных работ, общий и специальный журнал работ, представленных на русском языке оформленных в соответствии с требованиями нормативной документации. - Производить фотофиксацию скрытых выполняемых работ в 3 этапа: до начала работ, в процессе и по окончании работ. - Разработать и согласовать с Заказчиком ППР и Технологические карты по всем видам выполняемых работ. - ППР и технологические карты оформить в 3-х экземплярах в бумажном виде и на электронном носителе (в формате dwg, doc и pdf с подписями исполнителей). - Предоставлять Заказчику к моменту сдачи актов выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) полный комплект исполнительной документации на русском языке с описью в бумажном (4 экземпляра) и электронном виде. - Оплатить все дополнительные затраты, связанные с выполнением работ и условий по Контракту, в том числе: - платежи за негативное воздействие на окружающую среду при размещении строительных отходов; - мероприятия по обеспечению сохранности существующих инженерных сетей и сооружений; - другие мероприятия для выполнения строительно-монтажных работ и ввода Объекта в эксплуатацию. |
| 13 | Требования к материалам | Используемые материалы должны соответствовать требованиям действующих технических регламентов, СНиП, ГОСТ, ТУ и других документов. Материалы изделия и конструкции, используемые при выполнении работ, должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта, подтверждающие их качество. Применяемые строительные материалы и изделия должны быть новыми. Применение материалов и изделий, бывших в употреблении, недопустимо. |
| 14 | Исполнительная документация | Подрядчик обязан предоставить Заказчику по завершении работ, или отдельного этапа работ, полный пакет Исполнительной документации, выполненной в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019, необходимой для получения заключения о соответствии результата работ проектной документации и устранить все замечания, если такие имеются. Исполнительная документация предоставляется Заказчику в двух экземплярах и один экземпляр на электронном носителе, при этом документы, оформленные на иностранном языке, должны иметь официально заверенный перевод на русский язык, а копии документов должны быть заверены подписью ответственного должностного лица и печатью Подрядчика. Требования к оформлению исполнительной документации: 1. Исполнительная документация (Далее ИД) оформляется в архивных папках-регистраторах с арочным механизмом без файлов-вкладышей. 2. Ярлыки для папок должны быть оформлены согласно образцу, предоставляемому Заказчиком в электронном виде. 3. Папка должна содержать реестр передаваемых документов, оглавление и закладки в виде разделительных полосок. 4. Информация в папках должна быть разбита следующим образом: - Титульный лист; - Реестр ИД; - Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (при необходимости); - Приказы о назначении лиц из числа инженерно-технического персонала, ответственных на объекте за строительный контроль, приемку выполненных работ с подписанием соответствующих актов, за обеспечение охраны труда, охраны труда при работе на высоте, за электрохозяйство, за пожарную безопасность, за экологическую безопасность и т.д. - Акты освидетельствования скрытых работ, акты освидетельствования ответственных конструкций, акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения в соответствии с РД-11-02-2006; - Исполнительные схемы в соответствии с РД-11-02-2006 со ссылкой на акты, к которым они относятся; - Сертификаты соответствия, технические паспорта, декларации о соответствии, технические свидетельства, свидетельства о регистрации, документы о качестве, экспертные заключения, инструкции по эксплуатации и т.д. на применяемые материалы, изделия и оборудование; - Результаты и протоколы испытаний с приложением свидетельства об аттестации испытательной лаборатории, сертификат калибровки (поверки) испытательного прибора и фотофиксация проводимых испытаний (по запросу Заказчика в зависимости от типа строительно-монтажных работ); - Другие технические отчеты, результаты обследований, если имело место; - Общий и специальные журналы работ; - Журнал входного контроля; - Фотофиксация работ (в процессе и после завершения работ) (по запросу Заказчика); - Съемный носитель с электронной версией ИД (формат pdf, docx, xlsx, dwg) 5. Количество передаваемых комплектов ИД – 4 экз. + съемный носитель с электронной версией ИД. Один подписанный экземпляр ИД возвращается Подрядчику. 6. Четыре экземпляра ИД должны быть оформлены в отдельных папках. 7. К первому комплекту ИД из четырех, прикладываются оригиналы паспортов и сертификатов, подтверждающих качество применяемых материалов и изделий. Ко всем остальным актам прикладываются заверенные копии (к каждому акту прикладывается полное количество приложений, не в конце папки, а к каждому акту. Все четыре экземпляра должны быть одинаковые). 8. Копии приложений должны быть заверены оригинальной печатью «Копия верна», печатью организации с подписью и расшифровкой ответственного представителя. 9. В зависимости от объема, ИД передается в архивных коробках соответствующего размера с прикрепленным титульным листом. Требования к оформлению электронной версии ИД: 1. Документы на носителе должны быть разбиты по папкам в соответствии с п.4 Требований к оформлению ИД, т.е. Титульный лист – в папку «01 Титул», Реестр ИД – в папку «02 Реестр» и т.д. 2. Все документы с подписями, печатями и необходимой информацией (в соответствии с бумажной версией) должны быть отсканированы в формате pdf. Кроме того, дополнительно прикладывается вся ИД в форматах docx, xlsx и dwg. Необходимо называть файлы кратко с указанием номера из реестра ИД. |
| 15 | Требования к качеству выполняемых работ в соответствии со строительными нормами и правилами | Качество работ должно отвечать требованиям: - Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Федеральный закон № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Приказа Минстроя России от 30.11.2020 № 734/пр; - Приказ Минстроя России от 22.10.2021 № 774/пр "О внесении изменений в Порядок разработки и согласования специальных технических условий для разработки проектной документации на объект капитального строительства, утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 ноября 2020 г. № 734/пр". |
| 16 | Требования к гарантии на выполненные работы | Гарантийный срок на выполненные работы определяется договором и должен быть не менее 2 лет с момента подписания сторонами Актов приемки выполненных работ. Если в течение гарантийного срока будут выявлены какие-либо недостатки или дефекты, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины в их возникновении) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов. |
| 17 | Возможность привлечения субисполнителей (субподрядчиков) | Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ по Договору Субподрядчиков, только при условии получения предварительного письменного согласия Заказчика, выданного в свободной форме, на привлечение конкретного Субподрядчика для выполнения определенного вида (видов) Работ с указанием сроков и объемов выполняемых работ. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за качество и объемы работ, выполненные Субподрядчиком. Объем работ по Договору, который может быть передан на субподряд, не может превышать 20% (двадцать процентов) от стоимости Работ по Договору. Субподрядчики не имеют права привлекать к исполнению Договора последующих субподрядчиков (запрещено привлечение субподрядчика 2-го и последующего порядка). |
| 18 | Дополнительные требования | Во время нахождения на территории Заказчика представителей Подрядчика, Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своими сотрудниками установленных у Заказчика правил пропускного и охранного режима, противопожарного режима, правил охраны труда и техники безопасности, в том числе провести необходимый инструктаж указанных лиц. Соблюдать правила использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и распорядительными документами Правительства Краснодарского края. При выполнении работ в соответствии с настоящим техническим заданием, необходимо соблюдение требований стандартов НОССТРОЙ, утвержденных ассоциацией «Национальное объединение строителей» и размещенных на сайте: https://nostroy.ru/standards-snip/standarty_na_procesy/ |
| 19 | Приложение | Акт о приемке выполненных работ, по форме прилагаемой к договору. Состав проектной документации. - План расположения объекта. Ссылка на рабочую документацию https://disk.yandex.ru/d/BJMpUeDc3dyvig |

Состав проектной документации по объекту «Строительство Здание КПП № 6 с административными помещениями Гостинично-оздоровительного комплекса «Сочи Парк Отель по адресу:

Краснодарский край, пгт Сириус, пр-кт Континентальный, д. 6»:

| № тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПР-23-29-АР | Архитектурные решения |  |
|  | ПР-23-29-ВК | Система водоснабжения и водоотведения |  |
|  | ПР-23-29-АПСиО | Автоматическая система пожарной сигнализации Система оповещения и управления эвакуацией |  |
|  | ПР-23-29-ОВ | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха |  |
|  | ПР-23-29-АОВ | Автоматизация систем вентиляции |  |
|  | ПР-23-29-КР | Конструктивные решения |  |
|  | ПР-23-29-НВК | Система водоснабжения и водоотведения внутриплощадочные сети |  |
|  | ПР-23-29-ЭОМ | Система электроснабжения |  |
|  | ПР-23-29-СС | Сети связи |  |
|  | ПР-23-29-ЭЧ | Электрочасофикация |  |
|  | ПР-23-29-СКУД | Система контроля и управления доступом |  |
|  | ПР-23-29-СОТ | Система охранного телевидения |  |
|  | ПР-23-29-ПВ | Система проводного вещания и объектового оповещения |  |
|  | ПР-23-29-СОТС | Система охранно-тревожной сигнализации |  |
|  | ПР-23-29-ОМ | Огнезащитная обработка металлоконструкций |  |

## АКТ

сдачи-приемки выполненных работ

по Договору от ____ 20__ г. № ____

г. Сочи                                                                                                             «__» ______________ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «_____», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице _____, действующего на основании ______, и

Общество с ограниченной ответственностью «_____», именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице ____, действующего на основании _______, составили настоящий акт о том, что работы:

| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Стоимость, руб. | Всего, руб., в т.ч. НДС (20%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |

Выполнены на сумму: ______ рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (20%) _____.

Вышеперечисленные работы выполнены полностью и в срок.

Заказчик претензий по объему, срокам выполненных работ не имеет.

Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

| ЗАКАЗЧИК: ____наименование___ ________________/____________/ М.П. | ПОДРЯДЧИК: ____наименование___ ________________/____________/ М.П. |
| --- | --- |

Форма Акта сдачи-приемки выполненных работ согласована Сторонами.

| # ЗАКАЗЧИК: ООО «Сочи-Парк Отель» О.Г. Такмазьян М.П. | # ПОДРЯДЧИК: М.П. |
| --- | --- |